附表4
房建工程安全隐患自查自纠复查表（监理单位）

项目名称：                                                                        复查时间：

监理单位：
	序号
	分部分项名称
	主要检查内容
	复查情况
	存在问题
	整改时间
	监理员
（签字）

	1
	安全行为

★
	1、建筑施工企业是否在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案是否按规定组织专家论证并通过论证就开始施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；按规定需要验收的危大工程，是否按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、施工企业在危大工程施工前是否在“项目监管系统”上填报。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、总监理工程师是否按照规定审查危大工程专项施工方案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、发现施工单位未按照专项施工方案实施，是否要求其整改或者停工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、施工单位拒不整改或者不停止施工时，是否向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、是否按照规定编制监理实施细则。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、是否对危大工程施工实施专项巡视检查。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、是否按照规定建立危大工程安全管理档案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、是否按照规定参与组织危大工程验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	2
	基坑支护

★
	1、基坑支护形式是否符合设计要求。基坑局部是否未出现坍塌现象。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否未超过设计要求的地面荷载限值。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、基坑坑顶、坑底是否采取有效截排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，是否按规范要求对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、出现报警时是否按报警要求对基坑支护结构或周边环境中的保护对象采取应急措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、基坑是否设置人员上下专用通道。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	3
	建筑边坡

★
	1、边坡临近建筑物或施工通道的高边坡支护是否符合施工完毕就进入工程项目实体施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、边坡是否不存在超量堆载。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、边坡是否按设计或专项方案要求设置截、排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	4
	脚手架工程

★
	1、是否未使用淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达是否达到40N.m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、附着式升降脚手架产品是否有住建部组织鉴定或验收的合格证书。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、附着式升降脚手架是否采用防坠落、防倾覆和同步升降控制装置。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6附着式升降脚手架架体构造是否规范。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座；使用工况是否将竖向主框架与附墙支座固定的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8物料平台是否与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9建筑架子工是否有操作资格证书就上岗作业的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	4
	脚手架工程

★
	10 是否按规定进行验收或无验收资料的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11 架体搭设。立杆接长是否采用对接扣件连接的（顶层顶步除外）；主节点处小横杆是否不存在缺失的；开口型双排脚手架两端是否设置横向斜撑的；立杆纵横向间距或步距是否未大于方案及规范要求的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12连墙件。是否采用刚性连墙件或数量未按方案或规范要求设置连墙件的；开口型脚手架的两端是否设置连墙件的，或设置的连墙件垂直间距是否未大于建筑物层高或大于4m；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13剪刀撑。是否按规定由底至顶连续设置剪刀撑；剪刀撑斜杆是否用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14 架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格是否符合规范和方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	15拆除。外脚手架拆除前是否报项目经理审批。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	16 是否未将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上未悬挂起重设备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	5
	模板工程

★
	1 是否未使用淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3主次龙骨设置。同一楼层模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨是否未缺失，龙骨是否未采用圆钢管。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4 扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时未发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5 铝合金模板支架。铝合金模板支撑体系单立杆支撑技术的最大允许支撑高度是否未超过3m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6 立柱。立柱纵距、横距是否符合施工方案及规范要求；立柱支托可调螺杆长度是否未超过200mm；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度是否未大于规范或规定要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7 支撑体系构造措施。是否按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱是否设置底座或垫板。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	6
	塔式起重机

★

	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；是否未向主管部门告知开始安装（或拆卸）的；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节。是否未使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用的；标准节杆件是否未出现焊缝开裂等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安拆作业。塔吊是否未在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，或后期检查无法提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、安拆方案和验收。塔式起重机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格后投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否检测合格投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、附墙装置。附墙装置是未采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的；或附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置是否未失效、可靠的；高度限位装置、力矩限制器是否未失效、可靠。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未出现松动严重的；连接螺栓的螺帽是否未缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且是否采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离是否小于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、塔式起重机最高附着点以上的自由高度是否未高于使用说明书要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、起升机构钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	7
	施工升降机

★
	1、设备管理。使用是否进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；开始安装（或拆卸）是否先向主管部门告知取得安装告知书；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未存在使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否出现焊缝开裂、主肢表面局部出现明显凹坑及连接螺栓套部位出现凹陷等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主体结构施工至6层及以上时，是否安装施工升降机并投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、特殊工种操作人员。建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业；认证司机开完机后交由无证人员操作；施工电梯是否按规定安装操作员智能识别设备（未安装视同无操作资格证书）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、安拆作业。施工升降机在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气是否未进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，或后期检查是否能提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  每月10日、20日、最后1日之前）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否检测合格投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、安拆方案和验收。施工升降机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	7
	施工升降机

★
	10、安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置是否未失效、可靠；上限位开关、上极限开关是否未失效、可靠；防坠安全器是否在有效检定期限或寿命期限内使用；超载控制装置是否未失效、可靠；防松绳装置是否未失效、可靠。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未出现松动严重；连接螺栓的螺帽是否未缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、自由端高度是否符合使用说明或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、安全防护门。楼层安全门是否紧闭或门锁是否装在建筑物内侧。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、配重钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	8
	高处作业吊篮

★
	1、是否安装防坠安全锁；安全锁是否未失效、未超过有效期。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、是否设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、悬挂机构前支架是否未支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、吊篮内作业人员数量是否不超过2人或作业人员经培训、交底签字。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否经有资质的检测机构检测合格后投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、是否经出租、安装、使用、监理等单位进行验收合格后投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、配重件。是否稳定可靠（配重件稳定可靠的安装在配重架上、配重件安装在配重架上的，未设有防止配重件随意移动的措施的、使用破损的配重件或其它代替物的、配重件重量不符合设计规定的均视为不可靠）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、在吊篮内的作业人员是否系安全带。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、采用吊篮运送物料的，是否未超载运行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	9
	建筑机械及吊装作业（不包括施工升降机和塔吊）

★
	1、是否将机械设备交给无证人员操作或是否禁止无关人员进入操作室内。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、机械设备。是否按有关规定做好机械保养维修工作。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、焊割现场及高空焊割作业下方，是否未存在堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃易爆物品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、履带式、汽车或轮胎式起重机。是否在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑是否保持安全距离。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否未使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的起重机钢丝。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、桩机作业和行走时，地面的平整度与坚实度或承载力是否满足设备要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、木工圆踞机上的旋转锯片是否设置防护罩。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、土石方机械回转作业时，配合人员是否在机械回转半径以内工作。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、构件。是否稳定固定（吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施的或对临时固定的构件，准备解除临时固定措施前，未完成永久固定并经检查无误就解除临时固定措施的均视为未稳定固定）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、吊装作业绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格是否经计算确定；或吊索的安全系数是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、吊装作业人员是否在吊起的构件上行走或站立的，或在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	10
	临时施工用电
	1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S接零保护系统，或施工临时用电是否采用三级配电、两级漏电保护系统。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、用电设备。电动建筑机械设备是否连接PE线或采用末级箱；使用潜水泵时，是否配备专用开关箱或开关箱中漏电保护器是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱是否按规定安装漏电保护器；漏电保护器是否未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离是否小于规范要求；且是否采取绝缘隔离防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	11
	高处作业
	1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网是否按规定采用阻燃产品；密目式安全立网的网目密度是否达到10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、洞口作业。洞口作业防坠落措施是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处是否做防护的；或外架边缘与建筑物间隙大于150mm是否采取防护措施的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、现场作业人员是否按规定配备安全帽或安全带上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、交叉作业。施工现场人员进出的通道口是否按规定搭设安全防护棚。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、电梯井。电梯井口是否按规定设置防护门的；电梯井道内是否按规定设置安全平网。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、悬挑式操作平台。是否按规定设置悬挑式操作平台。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	12
	临时设施及消防安全
	1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房是否按规定配置灭火器的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、宿舍。是否未使用在建工程当做员工集体宿舍。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级是否达到A级的；或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否达到A级。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、消防水枪配备。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处是否按规定设置消防水枪、水带及软管的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐是否单独设置存放间并加装燃气报警装置；或燃气供气单位是否有相应供气资质。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、食堂。食堂是否取得相关部门颁发的许可证；炊事人员是否经体检合格并持证上岗。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：


注：1、表格中有带★的检查内容为涉及危大工程或超危大工程；

    2、检查中发现的安全隐患须明确注明单位（子）工程或机械设备、隐患具体部位、隐患具体内容描述，上述隐患内容描述不清晰不准确视为无效检查；

3、检查中发现的安全隐患须拍照或视频留存佐证并立即督促整改，明确施工单位整改责任人、责任时间、督促整改监理员；

4、大型机械设备须全数复查并按填写要求进行填写，须涵盖现场所有大型机械设备，并明确填写起重机械备案号、使用编号；

5、表格所有签字空格须本人签署；

6、监理单位须在施工单位每次完成自查自纠2日内完成复查，并及时将表格送达属地监管部门留存备查。

